关于合肥先进光源安装项目室外劳务的澄清5.16

（1、）本次室外劳务招标清单中第32项，备注名称为：（室外）现浇钢筋混凝土井（含人材机）现浇钢筋混凝土井（1、名称：人孔井 2、尺寸：2000*2000，高度满足设计要求 3、井底、井壁、井盖板：均为20cm厚C35钢筋混凝土 4、井盖、井圈材质及规格：钢筋混凝土盖板，集水坑为铸铁盖板 5、含钢筋制作安装、模板、井内电缆支架、接地母线等费用 ）；该清单中未明确钢筋混凝土井图集做法，现明确该井参考图集：07SD101-8第26页（见以下截图）