淮南澜园悦府水电安装  工程

室外消防  采购

询 价 文 件

(编号:  ACEG-202510524001001 )

招标人： 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司

2025  年 10 月

第一章  询价公告

现对我公司  淮南澜园悦府水电安装工程室外消防专业分包  进行询价采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。同等条件下选择合理低价中标。

一、询价项目概况

1、项目名称：  淮南澜园悦府水电安装工程

2、项目地点：  淮南市山南新区淮河大道东侧、和畅街(规划二十五路)南侧、瓦埠湖路西侧、春分街(南纬六路)

3、采购内容：    室外消防专业分包  ，主要工作量  1项       。

二、采购编号： ACEG-202510524001001

三、投标人资格要求

1、法人资格要求：  具有独立法人资格， 提供有效营业执照 。

2、资质、证书类要求：  具有有效的消防设施工程专业贰级及以上（含贰级）资质、安全生产许可证等

3、类似业绩要求： 投标人提供近三年（2022年1月1日至今）至少1份100万或以上类似室外消防专业分包合同一份（以合同签订时间和金额为准，每份合同需附至少一次对应的转账记录或合同发票）

4、拟派现场人员要求：  项目负责人须为投标单位员工，开标前半年内三个月连续社保证明，并承诺项目负责人每月在现场不少于22天。

5、其它要求：                   /

6、未被安徽建工水利开发投资集团有限公司及安徽建工集团股份有限公司限制投标。

四、询价文件的获取及要求

1、凡有意参与投标并符合资格要求者，请于投标截止时间前自行登陆安徽建工电子化招采平台（网址https://cg.aceg.com.cn/），找到对应项目，下载询价采购文件。

2、询价文件工本费 300  元/份（不退）。

五、报价方式及要求

1、投标人于报价截止时间前在安徽建工集团电子化招采平台线上投标，无需现场递交报价单。投标人对文字清晰度负责，关键字迹模糊不清无法辨认的按废标处理。

2、报价截止时间： 2025  年 10 月 27 日 9:00 时，投标人于报价截止时间前在电子化招采平台线填写报价，并将“投标资料”签字盖章后扫描作为附件上传系统内，报价截止时间后，平台无报价且投标资料未按要求签字上传平台的投标均无效。

3、询价投标保证金人民币： 贰万 元整（¥： 20000 元），投标人以转账方式一次性足额从投标人基本账户转出，投标人转帐的帐号必须与招采平台注册时预留的帐号一致，投标截止时间，投标人的投标保证金未能在招采平台查证到账的，其投标无效。投标保证金在询价完成之后7个工作日内无息退还。

4.投标保证金转入账号： 在招采平台缴纳时自动匹配。

5、投标人应合理安排时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作，如果因计算机及网络故障造成无法完成投标，责任自负。

六、联系方式

1、询价单位： 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司

地  址：    中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）A 座211-07

2、联系人：   徐工      电话：    18605527588

第二章 技术标准和要求

一、技术标准和要求

1.本次询价采购控制价： 1054253.36  元（含税，税率为  9  %），若税率不同，投标人税前价不得超过税前控制价，投标报价高于控制价的按无效报价处理。

2.工期：60天

3.质量：合格并无条件配合创建“黄山杯”。

4.计量与支付：

4.1计量

4.1.1 过程结算：乙方应于每月  20  日前与甲方项目部办理结算。每期结算以《工作量清单》所列细目单价与双方确认的当期工作数量办理。

4.1.2 终期结算：乙方应在合同约定全部工作内容完成并经甲方验收合格后 30 日内或者本合同解除之日起7日内与甲方办理终期结算。

4.1.3 合同封账：终期结算时双方办理封账手续，签订封账协议。若乙方未按约定的期限与甲方办理终期结算，以甲方核定的结果进行封账。

4.1.4 办理结算时，甲方对包含在合同价款中但实际由甲方提供或承担的费用予以扣除，按合同约定应扣除的超损耗费用、违约金、赔偿费用、罚款等一并扣除。甲方未及时扣除的，不视为对乙方权利的放弃。

4.1.5 甲方向建设单位、监理和其它单位报送工程有关的资料，仅视为甲方向建设单位、监理和其它单位履行总包合同约定内容的必经程序，不作为甲乙双方结算的依据。

4.2支付

4.2.1过程支付：无预付款，每月按现场实际完成工作量和相关资料予以结算入账，甲方按审核后确认的工作量进行支付，按本工程回款请款支付已完工程价款的80%；甲方收到乙方提交的付款申请经核对无误后按照以下方式支付：甲方所有款项支付均以工程上游单位按期足额支付进度款为前提，如工程上游单位未按时付款，则甲方不承担付款义务。甲方在收到上游单位相应的工程款后15日内向分包人按如下支付比例支付相应款项。

4.2.2完工交付：（1）待项目完工验收后，付款至已结算金额的90%；竣工验收完成后，付款至结算金额的97%，余下3%为本工程质量保证金，质保期自工程竣工验收之日起计算，满两年质保期后一个月内无息全部付清。质保期为24个月；如有质量问题，维修通知24小时维修不到位，甲方将自行安排人员维修，维修费用从乙方质保金内按2倍扣除。（施工中发现进度及质量不符合要求，甲方有权要求乙方退场，已完成的合格工程量按70%给予结算付款若质量不符合要求，所造成的一切后果，予以自负；如因乙方自身原因中途退场，按照合同已结算合格工程量的80%结算付款。）

（2）支付的方式包括但不限于以下几种：支付工程款中含现金（工资实名制发放）、银行承兑汇票、安信、商业承兑汇票等，贴息由乙方承担。

（3）承包人应在工程形象进度节点完成并经验收合格后，向发包人递交已完工程量报表和进度款支付申请，并附相应的证明文件。

（4）每次达到付款节点后，承包人根据监理及发包人审核的已完工程结算单附增值税专用税票到财务入账，次月按照已审批的资金使用计划支付相应的款项（无息）；

（5）承包人不得高估结算，若承包人报送的结算金额超出最终审定结算金额10%（含10%）时，发包人可以扣款，扣款比例为审减额的5%。

（6）承包人必须保证支付民工工资，发包人有监督的权利。如实际承包人未及时支付民工工资，发包人有权直接从工程款扣除该费用，用于直接支付民工工资且解除合同。

二、履约保证金

1、中标人在收到招标人通知之日起，10日内（具体以招标人通知要求的时间为准）与招标人办理合同签订手续，并向承包人缴纳合同价  3  % 的履约保证金。

2、履约保证金缴纳：合同签订前按规定缴纳履约保证金，若中标人在招标人要求的期限内未提交的，招标人有权取消其中标资格。履约保证金缴纳账户：

户名：安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 ；

账号： 1281 5010 2100 0007 935 ；

开户行： 徽商银行蚌埠光明支行 ；

3、履约保证金返还：合同履行完毕后，无质量问题的，30日内无息返还；

三、安徽建工集团“黑名单”管理相关条款

1、投标人存在以下行为之一的，将被纳入安徽建工集团股份有限公司“黑名单”管理并予以披露，期限自认定之日起暂定3年。

（1）非法以他人名义投标、弄虚作假或者恶意投诉的；

（2）投标人在招标文件规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的；

（3）起诉（仲裁）股份公司或股份公司所属单位，不愿达成合理的和解或调解协议的；导致其他单位起诉（仲裁）股份公司或股份公司所属单位，并造成实际损失的；要求股份公司或股份公司所属单位协助执行或其他行为给股份公司或股份公司所属单位造成实际损失的；

（4）在“黑名单”管理处罚期内合作方的法定代表人任其他合作方法定代表人或实际控制人的；

（5）违反合同约定，情节严重的；

（6）其他行为给股份公司或股份公司所属单位造成损失，且拒不赔偿的；

（7）严重违反股份公司其他管理规定或股份公司认为需要纳入“黑名单”管理的。

2、投标人存在以下行为之一的，将被纳入安徽建工集团股份有限公司“黑名单”管理并予以披露，期限自认定之日起暂定5年。

（1）在招投标过程中相互串通投标的；

（2）以提供虚假业绩等方式弄虚作假骗取中标的；

（3）违反合同约定，情节严重且拒不改正的；

（4）中标后恶意放弃中标或不按规定期限签订合同或不按时缴纳履约保证金（或银行保函）的；

（5）合作过程中存在挂靠行为的。

3、纳入“黑名单”管理的投标人，存在以下情形的，自公布之日起终身禁止与其建立合作关系。

（1）向股份公司或股份公司所属单位工作人员进行商业贿赂的；

（2）两次纳入“黑名单”管理的，自第二次纳入“黑名单”之日起终身禁止与其建立合作关系。

四、其它重要条款

- 1、投标人参与报价即视为已自行组织现场考察并完全响应本询价文件内的所有要求。如投标人系统报价与报价函不一致的，以报价函为准；如报价函大小写不一致的以大写为准，大写金额与清单金额合计不一致的以大写金额为准。

- 2、如遇相同报价的，入选安徽建工集团“优秀供应商库”的投标人优先；相同报价投标人均入选“优秀供应商库”或均未入选“优秀供应商库”的按报名时间先后顺序确定中标人。

- 3、如招标人认为询价结果缺乏竞争时，招标人可选择转议标或流标，招标人不对此作任何解释。

- 4.投标人有下列情形之一的，不论已评审与否，其投标均无效：

（1）处于被责令停产停业或解散、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）财产被接管或冻结等重大财务风险的；

（4）在最近三年内发生重大工程质量或重大安全事故被通报或处罚，影响其履约行为的；

（5）不同投标人的单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的，参加同一标段（包）或者未划分标段（包）投标的。

5.评标后在天眼查https://www.tianyancha.com/网站查询推荐中标候选人失信情况，如为失信单位，则取消中标资格。

6.投标人有以下情形的按串通投标处理，纳入安徽建工集团股份有限公司“黑名单”管理，并予以披露，期限自认定之日起暂定5年。

6.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

⑴ 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

⑵ 投标人之间约定中标人；

⑶ 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

⑷ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

⑸ 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

⑴ 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人出现相同的投标文件制作机器码（或同一IP地址、或使用同一台电脑制作或上传、或者不同机器由同一人操作）。

⑵ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

⑶ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

⑷ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑸ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑹ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 7、若投标人报价清单子目单价中存在不平衡报价，在合同签订前，招标人有权在总价不变的情况下，对中标人单价进行调整（按招标人控制价同比例调整），中标人必须接受，否则取消中标资格，纳入公司”黄名单“管理，暂停投标1年。

8、若投标人发生以下任一种情况，其缴纳的投标保证金将不予退还：

（1）投标人在招标文件规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人放弃中标或在收到中标通知后在招标人要求的期限内拒签合同；中标人未能或拒绝按招标文件的要求提交合同履约保证金；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件。

第三章  合同文本

（另附）

第四章  投标（响应）文件格式

- 报价函

致   安徽水利嘉和机电设备安装有限公司    ：

我单位已认真研究了 淮南澜园悦府水电安装项目室外消防专业分包 询价文件的全部内容，我单位完全响应询价文件并愿意按人民币含税（大写）         元（含税，税率为   9   %）的总报价（详见下表）承担询价文件中规定的全部责任和义务。

| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 不含税合价（元） | 含税合价（元） | 工作内容 | 备注 |
| 1 | 复合管 | 1．安装部位：室外 2．介质：消防给水 3．材质：钢丝网骨架PE管 4．规格、压力等级：DN150，管材公称压力1.60MPa,试验压力1.40MPa 5．连接形式：热熔连接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足规范及相关验收要求。 | m | 3420 |  |  |  |  | 1．安装部位：室外 2．介质：消防给水 3．材质：钢丝网骨架PE管 4．规格、压力等级：DN150，管材公称压力1.60MPa,试验压力1.40MPa 5．连接形式：热熔连接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足规范及相关验收要求。 | 包工包料 |
| 2 | 无缝钢管 | 1．安装部位：室外 2．材质：无缝钢管 3．规格：DN150，管材公称压力2.0MPa,试验压力2.1MPa; 4．连接形式：法兰或沟槽连接 | m | 1092 |  |  |  |  | 1．安装部位：室外 2．材质：无缝钢管 3．规格：DN150，管材公称压力2.0MPa,试验压力2.1MPa; 4．连接形式：法兰或沟槽连接 | 包工包料 |
| 3 | 无缝钢管 | 1．安装部位：室外 2．材质：无缝钢管 3．规格：DN100，管材公称压力2.0MPa,试验压力2.1MPa; 4．连接形式：法兰或沟槽连接 | m | 174 |  |  |  |  | 1．安装部位：室外 2．材质：无缝钢管 3．规格：DN100，管材公称压力2.0MPa,试验压力2.1MPa; 4．连接形式：法兰或沟槽连接 | 包工包料 |
| 4 | 焊接法兰阀门 | 1．类型：耐腐蚀的明杆闸阀 2．材质：球墨铸铁 3．规格：DN150 4．连接形式：法兰连接 | 个 | 26 |  |  |  |  | 1．类型：耐腐蚀的明杆闸阀 2．材质：球墨铸铁 3．规格：DN150 4．连接形式：法兰连接 | 包工包料 |
| 5 | 焊接法兰阀门 | 1．类型：耐腐蚀的明杆闸阀 2．材质：球墨铸铁 3．规格：DN100 4．连接形式：法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1．类型：耐腐蚀的明杆闸阀 2．材质：球墨铸铁 3．规格：DN100 4．连接形式：法兰连接 | 包工包料 |
| 6 | 法兰 | 1．类型：法兰片 2．材质：球墨铸铁 3．规格：DN150 4．连接形式：法兰连接 | 片 | 26 |  |  |  |  | 1．类型：法兰片 2．材质：球墨铸铁 3．规格：DN150 4．连接形式：法兰连接 | 包工包料 |
| 7 | 法兰 | 1．类型：法兰片 2．材质：球墨铸铁 3．规格：DN100 4．连接形式：法兰连接 | 片 | 1 |  |  |  |  | 1．类型：法兰片 2．材质：球墨铸铁 3．规格：DN100 4．连接形式：法兰连接 | 包工包料 |
| 8 | 砌筑检查井 | 1、名称：阀门井 2、规格型号：井盖采用球墨铸铁井盖,绿化带内井盖采用轻型,其余均采用重型井盖。 3、具体详见设计图纸 | 座 | 27 |  |  |  |  | 1、名称：阀门井 2、规格型号：井盖采用球墨铸铁井盖,绿化带内井盖采用轻型,其余均采用重型井盖。 3、具体详见设计图纸 | 包工包料 |
| 9 | 消防水泵接合器 | 1．安装部位：室外 2．规格：DN150 3．型号：SQS150-A | 套 | 52 |  |  |  |  | 1．安装部位：室外 2．规格：DN150 3．型号：SQS150-A | 包工包料 |
| 10 | 消防水泵接合器 | 1．安装部位：室外 2．规格：DN100 3．型号：SQS100-A | 套 | 1 |  |  |  |  | 1．安装部位：室外 2．规格：DN100 3．型号：SQS100-A | 包工包料 |
| 11 | 室外消火栓 | 1．安装方式：室外 2．型号、规格：SSF150/65-1.6 | 套 | 43 |  |  |  |  | 1．安装方式：室外 2．型号、规格：SSF150/65-1.6 | 包工包料 |
| 12 | 砌筑检查井 | 1．名称：消火栓井 2．规格：Φ1200 3．具体做法及要求：详见图集05S502-16 4．其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 43 |  |  |  |  | 1．名称：消火栓井 2．规格：Φ1200 3．具体做法及要求：详见图集05S502-16 4．其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包工包料 |
| 13 | 砌筑检查井 | 1．名称：消防水泵接合器井（两组并列） 2．具体做法及要求：详见图集99S203 3．其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 20 |  |  |  |  | 1．名称：消防水泵接合器井（两组并列） 2．具体做法及要求：详见图集99S203 3．其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包工包料 |
| 14 | 砌筑检查井 | 1．名称：消防水泵接合器井（三组并列） 2．具体做法及要求：详见图集99S203 3．其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 1 |  |  |  |  | 1．名称：消防水泵接合器井（三组并列） 2．具体做法及要求：详见图集99S203 3．其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包工包料 |
| 15 | 砌筑检查井 | 1．名称：消防水泵接合器井（两组并列） 2．具体做法及要求：详见图集99S203，不在绿化带内 3．其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 4 |  |  |  |  | 1．名称：消防水泵接合器井（两组并列） 2．具体做法及要求：详见图集99S203，不在绿化带内 3．其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包工包料 |
| 16 | 室外消防取水口 | 1．室外消防取水口 2、具体详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |  |  | 1．室外消防取水口 2、具体详见设计图纸 | 包工包料 |
| 17 | 砌筑检查井 | 1、室外消防取水口井（双层井盖） 2、具体详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |  |  | 1、室外消防取水口井（双层井盖） 2、具体详见设计图纸 | 包工包料 |
| 18 | 管道刷油 | 1．埋地钢管防腐 2．三布四油防腐 | m2 | 491.03 |  |  |  |  | 1．埋地钢管防腐 2．三布四油防腐 | 包工包料 |
| 19 | 管沟土方 | 1．土壤类别：三类土 2．挖沟深度：2m以内 | m3 | 3188.22 |  |  |  |  | 1．土壤类别：三类土 2．挖沟深度：2m以内 | 包工包料 |
| 20 | 回填方 | 1．密实度要求：夯实 2、具体详见设计图纸 | m3 | 2231.75 |  |  |  |  | 1．密实度要求：夯实 2、具体详见设计图纸 | 包工包料 |
| 21 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：原土 2、具体详见设计图纸 | m3 | 956.47 |  |  |  |  | 1．废弃料品种：原土 2、具体详见设计图纸 | 包工包料 |
| 22 | 管道垫层 | 1．垫层材质及厚度：100mm 2、具体详见设计图纸 | m3 | 298.3334 |  |  |  |  | 1．垫层材质及厚度：100mm 2、具体详见设计图纸 | 包工包料 |
| 23 | 管道过路破除及恢复 | 1．名称：沥青混凝土市政道路破除及恢复 2、厚度：40cm 3、具体以现场实际发生为准。 | 米 | 150 |  |  |  |  | 1．名称：沥青混凝土市政道路破除及恢复 2、厚度：40cm 3、具体以现场实际发生为准。 | 包工包料 |
| 24 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：地库风管超1.2米以外增加喷淋管道 2、介质：自动喷淋给水 3、规格、压力等级：内外壁热浸镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、刷漆形式：按设计要求执行 6、管道敷设、管件制作安装，刷色标记 7、具体详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 米 | 2143 |  |  |  |  | 1、安装部位：地库风管超1.2米以外增加喷淋管道 2、介质：自动喷淋给水 3、规格、压力等级：内外壁热浸镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、刷漆形式：按设计要求执行 6、管道敷设、管件制作安装，刷色标记 7、具体详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包工包料 |
| 25 | 自动喷淋头 | 1、名称：自动喷淋头 2、材质、型号、规格：DN25 3、连接形式：详见设计图纸 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 564 |  |  |  |  | 1、名称：自动喷淋头 2、材质、型号、规格：DN25 3、连接形式：详见设计图纸 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包工包料 |
| 26 | 管道支吊架制作与安装 | 1、材质：管道支吊架制作安装 2、刷漆形式：先刷樟丹防锈漆二道、再刷银粉面漆一道 3、具体详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | kg | 1890.864 |  |  |  |  | 1、材质：管道支吊架制作安装 2、刷漆形式：先刷樟丹防锈漆二道、再刷银粉面漆一道 3、具体详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 包工包料 |
| 27 | 标识标牌 | 1、标识标牌 2、本工程室外地上式消火栓、阀门和地上式消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识、及明显启闭标志。消防阀门保持常开。消防水泵接合器应标明供水系统、供水范围和额定压力。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1、标识标牌 2、本工程室外地上式消火栓、阀门和地上式消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识、及明显启闭标志。消防阀门保持常开。消防水泵接合器应标明供水系统、供水范围和额定压力。 | 包工包料 |
| 28 | 系统调试 | 1、名称：系统调试 2、规格型号：强度试验、冲洗和压密性试验 | 项 | 1 |  |  |  |  | 1、名称：系统调试 2、规格型号：强度试验、冲洗和压密性试验 | 包工包料 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 1、以上报价包含资料费、人工费、材料运费、机械费、利润、税金、第三方检测费、安全文明施工费及其他关于本工程的一切费用。价格为固定单价，在合同执行期内不做调整。报价人在合同实施期间不得以任何因素要求调整合同综合单价。

2、清单工程量为暂定量，结算工程量以现场实际签证量（甲方实际收货量）为准。

报价单位（加盖公章）：

报价联系人：

联系电话：

日期：

(二) 投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

（三）授权委托书

致：   （招标人名称）

本人      系        的法定代表人，现授权     为我单位代理人，该代理人在        采购活动中，有权以我单位名义投标（包括但不限于签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件等），并与贵单位协商、签署合同文件及执行与该项目一切有关的事项（包括但不限于签署补充协议、领取物资、办理结算、领取钱款、请求代发农民工工资及签署具有经济价值和法律意义的其他文书等）。该代理人在本次采购活动中与贵单位所实施的一切行为及由此产生的法律后果，授权委托人均予以认可。

代理人代理权限至委托事项完成时止。如代理人发生变动，我单位将及时书面通知。如未及时书面通知，原代理人的代理行为对我单位继续有效。

代理人无转委托权，特此委托。

附件1：法定代表人及委托代理人身份证影印件

投标单位：   （盖单位公章）

法定代表人：   （签字或盖章）

委托代理人：    （签字）

日期：       年    月    日

| 法定代表人及代理人身份证复印件 |  |
| --- | --- |
| 正面 | 背面 |

（四）资格审查附件

请附询价文件要求的相关证书复印件，如投标人企业营业执照、资 质证书、安全生产许可证等。