关于蚌埠延安路大桥及接线工程项目泛光亮化专业分包项目招标文件相关疑问的回复

（ACEG-202605300001001）

各潜在投标人：

针对各投标人对本项目招标文件及工程量清单提出的疑问，鉴于本工程属于城市重点基础设施与景观亮化项目，涉及智慧亮化课题成果转化及“鲁班奖”申报，对工程质量、设备耐久性及资料完整性有着极严苛的标准。现结合项目实际情况，对相关内容作如下澄清与答复：

1. 关于“疑问1”的答复（施工检测设备要求）：

不予调整。

本工程招标范围已明确包含“桥梁智慧亮化课题成果转化”及“光环境检测实验”等核心内容。招标文件第四章要求的光谱分析仪、分布光度计系统等，是中标单位在后续施工中完成课题实验、确保光环境指标达标以及满足鲁班奖申报资料要求的必要硬件基础。也是审查投标人是否具备履约所需的专业检测能力与硬件基础，确保中标后能科学、精准地完成现场调试与验收工作，属于对投标人综合履约能力的合理考察。因此，投标人必须严格按照招标文件要求，在投标时提供有效期内的计量校准证书（含CNAS、ilac-MRA标识）或租赁合同及证书原件扫描件，以证明其具备相应的履约与科研检测能力。

2. 关于“疑问2”的答复（灯具参数合理性说明）：

参数不调整，检验报告可施工前提供。

- 标准依据与等级界定： WF2等级是我国户外防腐电工产品标准体系中的“户外防强腐蚀型”等级，依据JB/T 9536-2015《户内户外防腐电工产品环境技术要求》和JB/T 9536-2013《户内户外防腐低压电器环境技术要求》等标准进行分级和检测。该等级要求材料在25年寿命期内腐蚀速率≤0.01mm/年，适配项目对工程质量、设备耐久性及资料完整性有着极严苛的标准需求。

- 环境适应性分析： 蚌埠作为安徽省重要的工业城市，拥有化工、建材、机械制造等产业，大气环境中客观存在二氧化硫、氮氧化物等工业污染物。同时，桥梁工程长期面临水面高湿度、昼夜温差凝露以及现代城市汽车尾气等复杂考验。WF2等级并非仅适用于沿海高盐雾环境，同样适用于此类内陆工业污染区等具有化学腐蚀风险的环境及高湿环境。

- 全生命周期考量： 依据标准，防腐等级从W（户外防轻腐蚀型）、WF1（户外防中等腐蚀型）到WF2逐级提高。考虑到桥梁高空作业维护成本极高、难度极大，招标要求WF2等级是出于保障项目长期使用安全、降低全生命周期维护成本的综合考虑。该要求符合本项目打造精品工程的质量定位，故不予调整。

3. 关于“疑问3”及其他检测报告的答复：

参数不调整，检验报告可施工前提供，如因检测报告延误工期，工期相应顺延。

- 关于试验时间：GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》是电工电子产品基础且通用的可靠性试验标准。要求提供“85℃、85%RH、1000小时”的恒定湿热试验报告，是行业内在高可靠性照明产品（尤其是户外桥梁亮化）招标中常见的严苛质量门槛，旨在通过加速老化试验充分验证灯具在极端湿热环境下的光衰与色漂性能，确保产品具备卓越的长期耐候性。。

投标人可在投标阶段不提供以下资料，但必须在投标文件中提供符合本公告第四条格式要求的《承诺函》：

4. 招标文件中关于“LED洗墙灯、开关电源、DMX512主控器、DMX分控制器、DMX信号放大器”需在投标时提供国家级检测/检验报告资料的，如投标人所选授权厂家暂不能提供的，可中标后施工前提供，但需提供承诺函，必须包含以下内容（格式自拟，须加盖公章）：

“1.若我方有幸中标，我方保证在正式进场施工前，向贵方提供符合招标文件及国家相关标准要求的资料原件。

2. 我方保证上述提交的所有授权书、认证证书及检测报告真实、合法、有效，且所投产品的各项技术参数完全满足招标文件的要求。

3. 若我方未能在承诺的期限内提供上述资料原件，或提供的资料经核实不符合招标文件技术参数要求，贵方有权直接取消我方的中标资格、解除合同，并追究我方相应的违约责任及由此给贵方造成的一切损失。”

本答疑澄清公告作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。本澄清与招标文件表述不一致之处，以本澄清为准。

- 本工程质量标准为合格，且符合设计及相关规范要求。

安徽水利招标中心

日期：2026年5月15日