宿松县城乡污水提质增效项目－乡镇政府驻地污水收集处理修复项目工程铸铁井盖采购项目采购变更公告

各潜在投标人：

我单位组织的铸铁井盖采购项目（采购编号：ACEG-202606875001）于2026年6月18日发布采购公告，现对采购文件部分内容作如下变更：

一、技术要求变更

本次采购新增“本项目所有检查井盖须采用球墨铸铁（QT500-7）材质，严格执行“五防”技术标准（防盗、防坠落、防响、防跳、防位移），各项技术指标不得低于国家现行标准及安徽省相关地方规范的要求。

二、报名时间延期

本次采购报名截止时间延期至2026年6月26日18:00（北京时间）。

三、开标日期延期

本次采购开标日期延迟至2026年6月29日15:00（北京时间）。

四、其他事项

采购文件中涉及以上变更内容的，均以本次变更公告为准。采购文件其他内容不变。