澄清公告
一、项目名称：苏滁文体中心施工项目配电箱材料采购
二、采购编号：ACEG-2026081201001001
三、采购人：安徽建工建设安装集团公路工程有限责任公司
四、采购范围：本项目所需的配电箱材料采购。包含上述材料供货、元器件的选用、承担图纸深化、图纸送审，提供现场技术指导、技术交底，配合安装、接线、调试、验收及售后服务等。
五、采购方式：公开询比采购方式
六、澄清内容及回复：
问题1.关于光伏逆变柜，一般是和光伏板一起由光伏厂家提供，如需要报价，请提供具体功率大小，并请明确品牌。
[bookmark: _GoBack]答复：工程量清单中序号11—光伏防雷汇流箱、序号23—逆变柜，此两项清单取消招标，无需报价。
问题2.图纸上的逆变器大小不一，以什么型号为准？
答复：工程量清单中序号11—光伏防雷汇流箱、序号23—逆变柜，此两项清单取消招标，无需报价。
问题3.风冷热泵控制柜图纸中并未找到具体控制方式，仅找到配电总箱并写明机组自带，请确定是报配电总箱还是控制柜。若报控制柜请提供系统图纸并标明具体控制方式（直启、变频或软起等）。
答复：工程量清单中序号1—风冷热泵控制柜,此项清单取消招标，无需报价。
问题4.本次报价由于未知UPS具体功率大小以及要求、品牌等，请确定详细要求。
答复：配电箱中不含UPS报价，但要预留接线接口。
问题5.清单控制价上6、9等有几台价格太低，指定的浪涌后备价格都不止了，报价无法满足要求。
答复：按采购控制价执行
问题6.配电箱PYC应为排烟厂家成套提供，如果需要报价请提供详细图纸和参数。
答复：工程量清单中序号7—配电箱PYC,此项清单取消招标，无需报价。
问题7.配电箱IL无图无详细断路器大小，如需报价请提供图纸和参数。
答复：详见附件一，投标报价综合考虑。
问题8.配电箱02-ALPrs-AMC6-1,清单拦标价太低，且箱体内部内电能表，包括后续的付费电能表，指定的品牌无此功能电能表，请确认能否更换品牌，更换成国产知名品牌。
答复：指定品牌电能表若无预付费功能，后期进行深化，满足智能化接口条件，经业主确认后实施。
问题9.ATP02-FVE5图纸中标明取消，是否需要报价了。
答复：工程量清单中序号24—配电箱ATP02-FVE5,此项清单取消招标，无需报价。
问题10.关于喷淋泵消防巡检柜等属于消防设备，应由消防泵厂家提供，需要消防资质，是否需要报价。
答复：需要报价，喷淋泵消防巡检柜等消防控制柜必须与消防水泵配套，符合消防要求，消防水泵由消防单位提供。
问题11.清单中需要报价的159行的配电箱AHU没有图纸，需要报价请提供。
答复：工程量清单中序号159—配电箱AHU,此项清单取消招标，无需报价。
综上所述，清单项核减后，配电箱材料采购清单控制价调整为2409023.25元。

注：此次补遗视同采购文件的组成部分，请各投标人及时知悉，本次补遗不需放入投标文件中。


附件一：
	苏滁文体中心项目隔离开关箱（IL）清单明细

	序号
	清单名称
	清单参数
	单位
	工程量

	
	
	
	
	

	一
	综合商业体、冰场

	1
	02-ALP-01-AMC5
	OT20/3p
	个
	1

	2
	ALP01-AC6
	OT20/3p
	个
	3

	3
	ALP02-AC6
	OT20/3p
	个
	1

	4
	ALP02-AC5
	OT20/3p
	个
	3

	5
	ALP03-AC5
	OT20/3p
	个
	2

	6
	ALP04-AC5
	OT20/3p
	个
	2

	7
	01-ALPrs-AMC7-1（防水型）
	OT20F/3p
	个
	1

	8
	01-ALPrs-AMC7-2（防水型）
	OT20F/3p
	个
	1

	9
	02-ALP-01-AMC5
	OT32/3p
	个
	1

	10
	ALP02-AC7
	OT32/3p
	个
	2

	11
	ALP04-AC5
	OT32/3p
	个
	2

	12
	ALP01-AC7
	OT32/3p
	个
	3

	13
	02-ALP-01-AMC5
	OT40/3p
	个
	2

	14
	02-ALP01-SL
	OT63F/3p
	个
	6

	15
	02-ALP02-LT8
	OT100F/3p
	个
	2

	16
	02-ALP04-LT5
	OT100F/3p
	个
	3

	17
	02-ALP02-LT7
	OT100F/3p
	个
	1

	二
	综合体育馆

	1
	ALP01-AC1-1
	OT40/3p
	个
	5

	2
	ALP01-AC1-1
	OT20/3p
	个
	1

	3
	ALP01-AC1-2
	OT40/3p
	个
	2

	4
	ALP01-AC2-BLD
	OT32/3p
	个
	2

	5
	ALP02-AC1
	OT40/3p
	个
	4

	6
	ALP01-AC3
	OT40/3p
	个
	1

	7
	ALP01-AC3
	OT32/3p
	个
	1

	8
	ALP01-AC4
	OT20/3p
	个
	1

	9
	ALP02-AC3
	OT32/3p
	个
	3

	10
	ALP02-AC4
	OT40/3p
	个
	1

	11
	ALP02-AC4
	OT32/3p
	个
	1

	12
	ALP01-AC2
	OT40/3p
	个
	6

	13
	01-ALP02-LT3
	OT100F/3p
	个
	3










