澄清公告

- 一、项目名称：苏滁文体中心施工项目配电箱材料采购

- 二、采购编号：ACEG-2026081201001001

三、采购人：安徽建工建设安装集团公路工程有限责任公司

- 四、采购范围：本项目所需的配电箱材料采购。包含上述材料供货、元器件的选用、承担图纸深化、图纸送审，提供现场技术指导、技术交底，配合安装、接线、调试、验收及售后服务等。

五、采购方式：公开询比采购方式

六、澄清内容及回复：

- 问题1.关于光伏逆变柜，一般是和光伏板一起由光伏厂家提供，如需要报价，请提供具体功率大小，并请明确品牌。

- 答复：工程量清单中序号11—光伏防雷汇流箱、序号23—逆变柜，此两项清单取消招标，无需报价。

- 问题2.图纸上的逆变器大小不一，以什么型号为准？

- 答复：工程量清单中序号11—光伏防雷汇流箱、序号23—逆变柜，此两项清单取消招标，无需报价。

- 问题3.风冷热泵控制柜图纸中并未找到具体控制方式，仅找到配电总箱并写明机组自带，请确定是报配电总箱还是控制柜。若报控制柜请提供系统图纸并标明具体控制方式（直启、变频或软起等）。

- 答复：工程量清单中序号1—风冷热泵控制柜,此项清单取消招标，无需报价。

- 问题4.本次报价由于未知UPS具体功率大小以及要求、品牌等，请确定详细要求。

- 答复：配电箱中不含UPS报价，但要预留接线接口。

- 问题5.清单控制价上6、9等有几台价格太低，指定的浪涌后备价格都不止了，报价无法满足要求。

- 答复：按采购控制价执行

- 问题6.配电箱PYC应为排烟厂家成套提供，如果需要报价请提供详细图纸和参数。

- 答复：工程量清单中序号7—配电箱PYC,此项清单取消招标，无需报价。

- 问题7.配电箱IL无图无详细断路器大小，如需报价请提供图纸和参数。

- 答复：详见附件一，投标报价综合考虑。

- 问题8.配电箱02-ALPrs-AMC6-1,清单拦标价太低，且箱体内部内电能表，包括后续的付费电能表，指定的品牌无此功能电能表，请确认能否更换品牌，更换成国产知名品牌。

- 答复：指定品牌电能表若无预付费功能，后期进行深化，满足智能化接口条件，经业主确认后实施。

- 问题9.ATP02-FVE5图纸中标明取消，是否需要报价了。

- 答复：工程量清单中序号24—配电箱ATP02-FVE5,此项清单取消招标，无需报价。

- 问题10.关于喷淋泵消防巡检柜等属于消防设备，应由消防泵厂家提供，需要消防资质，是否需要报价。

- 答复：需要报价，喷淋泵消防巡检柜等消防控制柜必须与消防水泵配套，符合消防要求，消防水泵由消防单位提供。

- 问题11.清单中需要报价的159行的配电箱AHU没有图纸，需要报价请提供。

- 答复：工程量清单中序号159—配电箱AHU,此项清单取消招标，无需报价。

- 综上所述，清单项核减后，配电箱材料采购清单控制价调整为2409023.25元。

注：此次补遗视同采购文件的组成部分，请各投标人及时知悉，本次补遗不需放入投标文件中。

附件一：

| 苏滁文体中心项目隔离开关箱（IL）清单明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 清单名称 | 清单参数 | 单位 | 工程量 |
| 一 | 综合商业体、冰场 |  |  |  |
| 1 | 02-ALP-01-AMC5 | OT20/3p | 个 | 1 |
| 2 | ALP01-AC6 | OT20/3p | 个 | 3 |
| 3 | ALP02-AC6 | OT20/3p | 个 | 1 |
| 4 | ALP02-AC5 | OT20/3p | 个 | 3 |
| 5 | ALP03-AC5 | OT20/3p | 个 | 2 |
| 6 | ALP04-AC5 | OT20/3p | 个 | 2 |
| 7 | 01-ALPrs-AMC7-1（防水型） | OT20F/3p | 个 | 1 |
| 8 | 01-ALPrs-AMC7-2（防水型） | OT20F/3p | 个 | 1 |
| 9 | 02-ALP-01-AMC5 | OT32/3p | 个 | 1 |
| 10 | ALP02-AC7 | OT32/3p | 个 | 2 |
| 11 | ALP04-AC5 | OT32/3p | 个 | 2 |
| 12 | ALP01-AC7 | OT32/3p | 个 | 3 |
| 13 | 02-ALP-01-AMC5 | OT40/3p | 个 | 2 |
| 14 | 02-ALP01-SL | OT63F/3p | 个 | 6 |
| 15 | 02-ALP02-LT8 | OT100F/3p | 个 | 2 |
| 16 | 02-ALP04-LT5 | OT100F/3p | 个 | 3 |
| 17 | 02-ALP02-LT7 | OT100F/3p | 个 | 1 |
| 二 | 综合体育馆 |  |  |  |
| 1 | ALP01-AC1-1 | OT40/3p | 个 | 5 |
| 2 | ALP01-AC1-1 | OT20/3p | 个 | 1 |
| 3 | ALP01-AC1-2 | OT40/3p | 个 | 2 |
| 4 | ALP01-AC2-BLD | OT32/3p | 个 | 2 |
| 5 | ALP02-AC1 | OT40/3p | 个 | 4 |
| 6 | ALP01-AC3 | OT40/3p | 个 | 1 |
| 7 | ALP01-AC3 | OT32/3p | 个 | 1 |
| 8 | ALP01-AC4 | OT20/3p | 个 | 1 |
| 9 | ALP02-AC3 | OT32/3p | 个 | 3 |
| 10 | ALP02-AC4 | OT40/3p | 个 | 1 |
| 11 | ALP02-AC4 | OT32/3p | 个 | 1 |
| 12 | ALP01-AC2 | OT40/3p | 个 | 6 |
| 13 | 01-ALP02-LT3 | OT100F/3p | 个 | 3 |