澄 清
澄清1:本工程所涉及的全部材料均需遵循品牌库中品牌A类的品牌要求。
澄清2:原招标文件中附件“电商询价函”作废。现上传三家集采单位铝板主材单价，投标人在以上三家中自行选择铝板供应商。招标文件中相关条款不变。

澄清3：集采单价特别说明：询价函单价包含附件备注内的说明内容。
不包含以下内容：
①指定加强筋（非常规直径、间距）、折边、超宽等的费用；
②其余深加工、特殊工艺等增加费用。
若图纸及技术标准等约定此类要求，投标人在报价中自行考虑，包含在各子目综合单价内。投标人如有疑问可直接咨询集采单位（可询价单已附联系方式）。
询价函所附单价：以铝锭价21000元/吨为基准报价。含税结算单价=中标价+调整额。调价方式：单价按铝锭价21000元/吨为基准（铝价以长江有色A00铝下单日当日价格为准。铝锭下单当日价格查询：长江有色金属网https://www.ccmn.cn/长江有色金属网-行情价格-长江现货- A00铝-均价。结算以下单当天的铝锭单价计算，星期六算星期五、星期天算下周一），如铝锭价每上涨或者下跌幅度超过500元/吨时,2.0mm单价上涨或者下跌 2.5元/㎡，2.5mm单价上涨或者下跌 3.0 元/㎡，3.0mm单价上涨或者下跌4.0元/㎡，4.0mm单价上涨或者下跌 6.0元/㎡，5.0mm单价上涨或者下跌 8.0元/㎡。铝锭价上涨或者下跌幅度不超过500元/吨时，价格不调整。
特别提醒:以上条款仅用于投标人中标后签订的集采材料合同。材料价格的涨跌风险由投标人自行承担。投标人报价为固定单价，不受材料单价影响，价格不予调整。
澄清4：重要提醒：请各投标人结合自身实际情况，充分评估下述风险因素，慎重投标。
清单项第10项“铝单板幕墙2mm铝板氟碳漆喷涂”更正为“2mm 铝单板氟碳喷涂/粉末喷涂幕墙”
工程量清单中铝板幕墙的结算方式为：外立面的铝板幕墙工程量按图示尺寸，以外立面可视部分展开面积计算（折边隐藏部分的面积不再另计算，投标单价综合考虑），玻璃幕墙的结算方式为：按外立面玻璃的竖向投影面积计算。上述内容为唯一结算方式。         
图纸中涉及的内部夹板，室内背衬铝板（如铝板包柱、铝板包梁）等施工内容，投标人自行考虑，包含在幕墙子目综合单价内。招标人不因此变更单价、新增工作内容等。
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