## Sheet1
模拟清单（仅供参考施工内容及过程结算使用，各子项单价按总价下浮率同比例下浮）
项目名称：皖浙天路旅游合作创新区基础设施提升项目一期弱电智能化专业分包工程
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三
序号 | 子目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税控制单价（元） | 税点（%） | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 不含税合价（元） | 含税合价（元） | 工作内容 | 备注
1 | 机柜、机架 | 1．名称：弱电机柜 2．规格型号：宽深高600x600x2000mm 3．安装方式：落地安装 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 2263.373 | 9% | 2263.373 | 2467.0766 | 2263.373 | 2467.0766 | 1．名称：弱电机柜 2．规格型号：宽深高600x600x2000mm 3．安装方式：落地安装 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
2 | 配电箱 | 1．名称：UPS配电箱 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 1103.886 | 9% | 1103.886 | 1203.2357 | 1103.886 | 1203.2357 | 1．名称：UPS配电箱 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
3 | UPS安装 | 1．名称：UPS主机 2．型号：15KVA 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 37646.28 | 9% | 37646.28 | 41034.4452 | 37646.28 | 41034.4452 | 1．名称：UPS主机 2．型号：15KVA 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
4 | 蓄电池充放电 | 1．名称：蓄电池组 2．容量(A·h)：32节12V100AH 3．电池架设备承重支架,采用优质5#角钢焊制而成,表面刷防锈油漆,尺寸与设备尺寸配套 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 组 | 1 | 21234.178 | 9% | 21234.178 | 23145.254 | 21234.178 | 23145.254 | 1．名称：蓄电池组 2．容量(A·h)：32节12V100AH 3．电池架设备承重支架,采用优质5#角钢焊制而成,表面刷防锈油漆,尺寸与设备尺寸配套 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
5 | 配线架 | 1．名称：24芯光纤配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 条(架) | 1 | 217.7 | 9% | 217.7 | 237.293 | 217.7 | 237.293 | 1．名称：24芯光纤配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
6 | 配线架 | 1．名称：24口网络配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 条(架) | 1 | 256.186 | 9% | 256.186 | 279.2427 | 256.186 | 279.2427 | 1．名称：24口网络配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
7 | 配线架 | 1．名称：25口语音配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 条(架) | 1 | 333.263 | 9% | 333.263 | 363.2567 | 333.263 | 363.2567 | 1．名称：25口语音配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
8 | 配线架 | 1．名称：50口语音配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 条(架) | 1 | 474.6 | 9% | 474.6 | 517.314 | 474.6 | 517.314 | 1．名称：50口语音配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
9 | 交换机 | 1．名称：24口万兆三层交换机 2．规格型号：24口 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 5166.119 | 9% | 5166.119 | 5631.0697 | 5166.119 | 5631.0697 | 1．名称：24口万兆三层交换机 2．规格型号：24口 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
10 | 交换机 | 1．名称：24口POE千兆交换机 2．规格型号：24口 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 1540.497 | 9% | 1540.497 | 1679.1417 | 1540.497 | 1679.1417 | 1．名称：24口POE千兆交换机 2．规格型号：24口 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
11 | 存储设备 | 1．名称：48盘位磁盘阵列 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 51870 | 9% | 51870 | 56538.3 | 51870 | 56538.3 | 1．名称：48盘位磁盘阵列 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
12 | 视频控制识别 | 1．名称：8T盘 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 4063.955 | 9% | 4063.955 | 4429.7109 | 4063.955 | 4429.7109 | 1．名称：8T盘 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
13 | 光缆终端盒 | 1．名称：8芯光纤配线盒 2．光缆芯数：8芯 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 98.14 | 9% | 98.14 | 106.9726 | 98.14 | 106.9726 | 1．名称：8芯光纤配线盒 2．光缆芯数：8芯 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
14 | 桥架 | 1．名称：弱电桥架 2．型号：200x100 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 67.319 | 9% | 67.319 | 73.3777 | 67.319 | 73.3777 | 1．名称：弱电桥架 2．型号：200x100 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
15 | 防火封堵 | 1．防火封堵 2．桥架内刷防火漆，放置防火隔板、阻火包等 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 处 | 1 | 129.5 | 9% | 129.5 | 141.155 | 129.5 | 141.155 | 1．防火封堵 2．桥架内刷防火漆，放置防火隔板、阻火包等 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
16 | 铁构件 | 1．名称：桥架支架 2．除锈刷油按设计要求 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | t | 1 | 8881.915 | 9% | 8881.915 | 9681.2874 | 8881.915 | 9681.2874 | 1．名称：桥架支架 2．除锈刷油按设计要求 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
17 | 布放尾纤 | 1．名称：LC跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 根 | 1 | 41.307 | 9% | 41.307 | 45.0246 | 41.307 | 45.0246 | 1．名称：LC跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
18 | 布放尾纤 | 1．名称：RJ45跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 根 | 1 | 8.533 | 9% | 8.533 | 9.301 | 8.533 | 9.301 | 1．名称：RJ45跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
19 | 布放尾纤 | 1．名称：25对大对数电缆 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 根 | 1 | 17.507 | 9% | 17.507 | 19.0826 | 17.507 | 19.0826 | 1．名称：25对大对数电缆 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
20 | 插座 | 1．名称：PDU 2．型号：8位10A 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 456.764 | 9% | 456.764 | 497.8728 | 456.764 | 497.8728 | 1．名称：PDU 2．型号：8位10A 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
21 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 9.954 | 9% | 9.954 | 10.8499 | 9.954 | 10.8499 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
22 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 7.616 | 9% | 7.616 | 8.3014 | 7.616 | 8.3014 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
23 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．型号：WDZB1-YJY-3x2.5 3．材质：铜芯 4．敷设方式、部位：穿管/穿桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.248 | 9% | 3.248 | 3.5403 | 3.248 | 3.5403 | 1．名称：电力电缆 2．型号：WDZB1-YJY-3x2.5 3．材质：铜芯 4．敷设方式、部位：穿管/穿桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
24 | 双绞线缆 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 4p utp 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.318 | 9% | 3.318 | 3.6166 | 3.318 | 3.6166 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 4p utp 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
25 | 信息插座 | 1．名称：网络语音双口插座 2．安装方式：距地0.3m嵌墙安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个(块) | 1 | 120.176 | 9% | 120.176 | 130.9918 | 120.176 | 130.9918 | 1．名称：网络语音双口插座 2．安装方式：距地0.3m嵌墙安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
26 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 6.615 | 9% | 6.615 | 7.2104 | 6.615 | 7.2104 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
27 | 套管制作与安装 | 1．名称：刚性防水套管DN50 2．材质：焊接钢管 3．密封材料：柔性材料 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 141.302 | 9% | 141.302 | 154.0192 | 141.302 | 154.0192 | 1．名称：刚性防水套管DN50 2．材质：焊接钢管 3．密封材料：柔性材料 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
28 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 7.616 | 9% | 7.616 | 8.3014 | 7.616 | 8.3014 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
29 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 9.954 | 9% | 9.954 | 10.8499 | 9.954 | 10.8499 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
30 | 双绞线缆 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 4p utp 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.318 | 9% | 3.318 | 3.6166 | 3.318 | 3.6166 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 4p utp 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
31 | 监控摄像设备 | 1．名称：400W网络高清枪机 2．安装方式：距地2.8m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 1026.165 | 9% | 1026.165 | 1118.5198 | 1026.165 | 1118.5198 | 1．名称：400W网络高清枪机 2．安装方式：距地2.8m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
32 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 6.615 | 9% | 6.615 | 7.2104 | 6.615 | 7.2104 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
33 | 电源设备 | 1．名称：门禁DC12V电源 2．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 289.142 | 9% | 289.142 | 315.1648 | 289.142 | 315.1648 | 1．名称：门禁DC12V电源 2．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
34 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：焊接钢管 3．规格：SC25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 17.29 | 9% | 17.29 | 18.8461 | 17.29 | 18.8461 | 1．名称：电气配管 2．材质：焊接钢管 3．规格：SC25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
35 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：焊接钢管 3．规格：SC20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 12.502 | 9% | 12.502 | 13.6272 | 12.502 | 13.6272 | 1．名称：电气配管 2．材质：焊接钢管 3．规格：SC20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
36 | 双绞线缆 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.318 | 9% | 3.318 | 3.6166 | 3.318 | 3.6166 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
37 | 配线 | 1．名称：配线 2．型号：RYY2x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 0.616 | 9% | 0.616 | 0.67144 | 0.616 | 0.67144 | 1．名称：配线 2．型号：RYY2x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
38 | 配线 | 1．名称：配线 2．型号：RYY4x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 0.749 | 9% | 0.749 | 0.81641 | 0.749 | 0.81641 | 1．名称：配线 2．型号：RYY4x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
39 | 出入口控制设备 | 1．名称：人脸刷卡门禁一体机 2．安装方式：距地1.4m嵌墙安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 654.339 | 9% | 654.339 | 713.2295 | 654.339 | 713.2295 | 1．名称：人脸刷卡门禁一体机 2．安装方式：距地1.4m嵌墙安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
40 | 出入口执行机构设备 | 1．名称：双门磁力锁 2．安装方式：距地1.4m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 133.28 | 9% | 133.28 | 145.2752 | 133.28 | 145.2752 | 1．名称：双门磁力锁 2．安装方式：距地1.4m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
41 | 出入口执行机构设备 | 1．名称：开门按钮 2．安装方式：距地1.4m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 21.882 | 9% | 21.882 | 23.8514 | 21.882 | 23.8514 | 1．名称：开门按钮 2．安装方式：距地1.4m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
42 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 6.615 | 9% | 6.615 | 7.2104 | 6.615 | 7.2104 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
43 | 桥架 | 1．名称：普通电缆桥架150*75 （国标） 2．材质：热浸镀锌钢制 3．包含：桥架盖板、隔板（如有）、弯头、三/四通、连接片、接地跨接等 4．接地方式：按设计要求及施工规范执行 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 74.9 | 9% | 74.9 | 81.641 | 74.9 | 81.641 | 1．名称：普通电缆桥架150*75 （国标） 2．材质：热浸镀锌钢制 3．包含：桥架盖板、隔板（如有）、弯头、三/四通、连接片、接地跨接等 4．接地方式：按设计要求及施工规范执行 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
44 | 桥架支撑架 | 1．名称：桥架支撑架 2．材质：型钢 3．规格：按设计要求及施工规范执行 4．除锈、刷油 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | t | 1 | 8876.476 | 9% | 8876.476 | 9675.3588 | 8876.476 | 9675.3588 | 1．名称：桥架支撑架 2．材质：型钢 3．规格：按设计要求及施工规范执行 4．除锈、刷油 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
45 | 防火封堵 | 1．防火封堵 2．桥架内刷防火漆，放置防火隔板、阻火包等 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 处 | 1 | 185.185 | 9% | 185.185 | 201.8517 | 185.185 | 201.8517 | 1．防火封堵 2．桥架内刷防火漆，放置防火隔板、阻火包等 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
46 | 机柜、机架 | 1．名称：弱电机柜 2．规格型号：宽深高600x600x2000mm 3．安装方式：落地安装 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 2263.373 | 9% | 2263.373 | 2467.0766 | 2263.373 | 2467.0766 | 1．名称：弱电机柜 2．规格型号：宽深高600x600x2000mm 3．安装方式：落地安装 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
47 | 配电箱 | 1．名称：UPS配电箱 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 1103.865 | 9% | 1103.865 | 1203.2128 | 1103.865 | 1203.2128 | 1．名称：UPS配电箱 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
48 | 配线架 | 1．名称：24口网络配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 条(架) | 1 | 256.186 | 9% | 256.186 | 279.2427 | 256.186 | 279.2427 | 1．名称：24口网络配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
49 | 配线架 | 1．名称：25口语音配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 条(架) | 1 | 333.263 | 9% | 333.263 | 363.2567 | 333.263 | 363.2567 | 1．名称：25口语音配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
50 | 交换机 | 1．名称：24口千兆交换机 2．规格型号：24口 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 4866.82 | 9% | 4866.82 | 5304.8338 | 4866.82 | 5304.8338 | 1．名称：24口千兆交换机 2．规格型号：24口 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
51 | 交换机 | 1．名称：24口POE千兆交换机 2．规格型号：24口 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 1540.497 | 9% | 1540.497 | 1679.1417 | 1540.497 | 1679.1417 | 1．名称：24口POE千兆交换机 2．规格型号：24口 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
52 | 光缆终端盒 | 1．名称：8芯光纤配线盒 2．光缆芯数：8芯 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 98.14 | 9% | 98.14 | 106.9726 | 98.14 | 106.9726 | 1．名称：8芯光纤配线盒 2．光缆芯数：8芯 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
53 | 布放尾纤 | 1．名称：LC跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 根 | 1 | 41.307 | 9% | 41.307 | 45.0246 | 41.307 | 45.0246 | 1．名称：LC跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
54 | 布放尾纤 | 1．名称：RJ45跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 根 | 1 | 8.533 | 9% | 8.533 | 9.301 | 8.533 | 9.301 | 1．名称：RJ45跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
55 | 布放尾纤 | 1．名称：25对大对数电缆 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 根 | 1 | 17.507 | 9% | 17.507 | 19.0826 | 17.507 | 19.0826 | 1．名称：25对大对数电缆 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
56 | 插座 | 1．名称：PDU 2．型号：8位10A 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 456.764 | 9% | 456.764 | 497.8728 | 456.764 | 497.8728 | 1．名称：PDU 2．型号：8位10A 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
57 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 9.954 | 9% | 9.954 | 10.8499 | 9.954 | 10.8499 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
58 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．型号：WDZB1-YJY-3x2.5 3．材质：铜芯 4．敷设方式、部位：穿管/穿桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.227 | 9% | 3.227 | 3.5174 | 3.227 | 3.5174 | 1．名称：电力电缆 2．型号：WDZB1-YJY-3x2.5 3．材质：铜芯 4．敷设方式、部位：穿管/穿桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
59 | 双绞线缆 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 4p utp 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.318 | 9% | 3.318 | 3.6166 | 3.318 | 3.6166 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 4p utp 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
60 | 信息插座 | 1．名称：网络语音双口插座 2．安装方式：距地0.3m嵌墙安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个(块) | 1 | 120.176 | 9% | 120.176 | 130.9918 | 120.176 | 130.9918 | 1．名称：网络语音双口插座 2．安装方式：距地0.3m嵌墙安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
61 | 前端电视信号处理设备 | 1．名称：12路视频解码器 2．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 3660.251 | 9% | 3660.251 | 3989.6736 | 3660.251 | 3989.6736 | 1．名称：12路视频解码器 2．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
62 | 电源设备 | 1．名称：门禁DC12V电源 2．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 289.142 | 9% | 289.142 | 315.1648 | 289.142 | 315.1648 | 1．名称：门禁DC12V电源 2．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
63 | 会议（视频）系统设备 | 1．名称：55寸LCD拼接屏3.5mm 2．安装方式：3x3排列 3．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台（套） | 1 | 4072.502 | 9% | 4072.502 | 4439.0272 | 4072.502 | 4439.0272 | 1．名称：55寸LCD拼接屏3.5mm 2．安装方式：3x3排列 3．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
64 | 无线网桥 | 1．名称：无线网桥 2．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 472.297 | 9% | 472.297 | 514.8037 | 472.297 | 514.8037 | 1．名称：无线网桥 2．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
65 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 6.615 | 9% | 6.615 | 7.2104 | 6.615 | 7.2104 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
66 | 套管制作与安装 | 1．名称：刚性防水套管DN50 2．材质：焊接钢管 3．密封材料：柔性材料 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 141.302 | 9% | 141.302 | 154.0192 | 141.302 | 154.0192 | 1．名称：刚性防水套管DN50 2．材质：焊接钢管 3．密封材料：柔性材料 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
67 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 7.616 | 9% | 7.616 | 8.3014 | 7.616 | 8.3014 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
68 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 9.954 | 9% | 9.954 | 10.8499 | 9.954 | 10.8499 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
69 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：焊接钢管 3．规格：SC20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 12.502 | 9% | 12.502 | 13.6272 | 12.502 | 13.6272 | 1．名称：电气配管 2．材质：焊接钢管 3．规格：SC20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
70 | 双绞线缆 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 4p utp 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.318 | 9% | 3.318 | 3.6166 | 3.318 | 3.6166 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 4p utp 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
71 | 双绞线缆 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.318 | 9% | 3.318 | 3.6166 | 3.318 | 3.6166 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
72 | 配线 | 1．名称：配线 2．型号：RYY2x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 0.595 | 9% | 0.595 | 0.64855 | 0.595 | 0.64855 | 1．名称：配线 2．型号：RYY2x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
73 | 配线 | 1．名称：配线 2．型号：RYY4x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 0.721 | 9% | 0.721 | 0.78589 | 0.721 | 0.78589 | 1．名称：配线 2．型号：RYY4x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
74 | 监控摄像设备 | 1．名称：400W网络高清枪机 2．安装方式：距地2.8m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 1026.165 | 9% | 1026.165 | 1118.5198 | 1026.165 | 1118.5198 | 1．名称：400W网络高清枪机 2．安装方式：距地2.8m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
75 | 监控摄像设备 | 1．名称：电梯专用网络摄像机 2．安装方式：吸顶安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 920.311 | 9% | 920.311 | 1003.139 | 920.311 | 1003.139 | 1．名称：电梯专用网络摄像机 2．安装方式：吸顶安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
76 | 入侵探测设备 | 1．名称：壁挂红外双鉴探测器 2．安装方式：壁装 3．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台（套） | 1 | 1121.575 | 9% | 1121.575 | 1222.5168 | 1121.575 | 1222.5168 | 1．名称：壁挂红外双鉴探测器 2．安装方式：壁装 3．未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
77 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 6.615 | 9% | 6.615 | 7.2104 | 6.615 | 7.2104 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
78 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：焊接钢管 3．规格：SC25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 17.29 | 9% | 17.29 | 18.8461 | 17.29 | 18.8461 | 1．名称：电气配管 2．材质：焊接钢管 3．规格：SC25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
79 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：焊接钢管 3．规格：SC20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 12.502 | 9% | 12.502 | 13.6272 | 12.502 | 13.6272 | 1．名称：电气配管 2．材质：焊接钢管 3．规格：SC20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
80 | 双绞线缆 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.318 | 9% | 3.318 | 3.6166 | 3.318 | 3.6166 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
81 | 配线 | 1．名称：配线 2．型号：RYY2x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 0.595 | 9% | 0.595 | 0.64855 | 0.595 | 0.64855 | 1．名称：配线 2．型号：RYY2x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
82 | 配线 | 1．名称：配线 2．型号：RYY4x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 0.721 | 9% | 0.721 | 0.78589 | 0.721 | 0.78589 | 1．名称：配线 2．型号：RYY4x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
83 | 出入口控制设备 | 1．名称：人脸刷卡门禁一体机 2．安装方式：距地1.4m嵌墙安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 654.339 | 9% | 654.339 | 713.2295 | 654.339 | 713.2295 | 1．名称：人脸刷卡门禁一体机 2．安装方式：距地1.4m嵌墙安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
84 | 出入口执行机构设备 | 1．名称：单门磁力锁 2．安装方式：距地1.4m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 133.28 | 9% | 133.28 | 145.2752 | 133.28 | 145.2752 | 1．名称：单门磁力锁 2．安装方式：距地1.4m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
85 | 出入口执行机构设备 | 1．名称：双门磁力锁 2．安装方式：距地1.4m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 133.28 | 9% | 133.28 | 145.2752 | 133.28 | 145.2752 | 1．名称：双门磁力锁 2．安装方式：距地1.4m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
86 | 出入口执行机构设备 | 1．名称：开门按钮 2．安装方式：距地1.4m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 21.882 | 9% | 21.882 | 23.8514 | 21.882 | 23.8514 | 1．名称：开门按钮 2．安装方式：距地1.4m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
87 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 6.615 | 9% | 6.615 | 7.2104 | 6.615 | 7.2104 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
100 | 机柜、机架 | 1．名称：弱电机柜 2．规格型号：宽深高600x600x2000mm 3．安装方式：落地安装 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 2263.373 | 9% | 2263.373 | 2467.0766 | 2263.373 | 2467.0766 | 1．名称：弱电机柜 2．规格型号：宽深高600x600x2000mm 3．安装方式：落地安装 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
101 | 配电箱 | 1．名称：UPS配电箱 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 1103.886 | 9% | 1103.886 | 1203.2357 | 1103.886 | 1203.2357 | 1．名称：UPS配电箱 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
102 | UPS安装 | 1．名称：UPS主机 2．型号：15KVA 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 37646.28 | 9% | 37646.28 | 41034.4452 | 37646.28 | 41034.4452 | 1．名称：UPS主机 2．型号：15KVA 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
103 | 配线架 | 1．名称：24口网络配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 条(架) | 1 | 256.186 | 9% | 256.186 | 279.2427 | 256.186 | 279.2427 | 1．名称：24口网络配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
104 | 配线架 | 1．名称：25口语音配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 条(架) | 1 | 333.263 | 9% | 333.263 | 363.2567 | 333.263 | 363.2567 | 1．名称：25口语音配线架 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
105 | 交换机 | 1．名称：24口POE千兆交换机 2．规格型号：24口 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 1540.497 | 9% | 1540.497 | 1679.1417 | 1540.497 | 1679.1417 | 1．名称：24口POE千兆交换机 2．规格型号：24口 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
106 | 光缆终端盒 | 1．名称：8芯光纤配线盒 2．光缆芯数：8芯 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 98.14 | 9% | 98.14 | 106.9726 | 98.14 | 106.9726 | 1．名称：8芯光纤配线盒 2．光缆芯数：8芯 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
107 | 桥架 | 1．名称：弱电桥架 2．型号：150x75 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 69.363 | 9% | 69.363 | 75.6057 | 69.363 | 75.6057 | 1．名称：弱电桥架 2．型号：150x75 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
108 | 防火封堵 | 1．防火封堵 2．桥架内刷防火漆，放置防火隔板、阻火包等 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 处 | 1 | 129.5 | 9% | 129.5 | 141.155 | 129.5 | 141.155 | 1．防火封堵 2．桥架内刷防火漆，放置防火隔板、阻火包等 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
109 | 铁构件 | 1．名称：桥架支架 2．除锈刷油按设计要求 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | t | 1 | 8881.915 | 9% | 8881.915 | 9681.2874 | 8881.915 | 9681.2874 | 1．名称：桥架支架 2．除锈刷油按设计要求 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
110 | 布放尾纤 | 1．名称：LC跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 根 | 1 | 41.307 | 9% | 41.307 | 45.0246 | 41.307 | 45.0246 | 1．名称：LC跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
111 | 布放尾纤 | 1．名称：RJ45跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 根 | 1 | 8.533 | 9% | 8.533 | 9.301 | 8.533 | 9.301 | 1．名称：RJ45跳线 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
112 | 布放尾纤 | 1．名称：25对大对数电缆 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 根 | 1 | 17.507 | 9% | 17.507 | 19.0826 | 17.507 | 19.0826 | 1．名称：25对大对数电缆 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
113 | 插座 | 1．名称：PDU 2．型号：8位10A 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 456.757 | 9% | 456.757 | 497.8651 | 456.757 | 497.8651 | 1．名称：PDU 2．型号：8位10A 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
114 | 网桥设备 | 1．名称：无线网桥 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台 | 1 | 665.357 | 9% | 665.357 | 725.2391 | 665.357 | 725.2391 | 1．名称：无线网桥 2．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
115 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 7.616 | 9% | 7.616 | 8.3014 | 7.616 | 8.3014 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN20 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
116 | 配管 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 9.954 | 9% | 9.954 | 10.8499 | 9.954 | 10.8499 | 1．名称：电气配管 2．材质：JDG管 3．规格：DN25 4．配置要求：暗敷 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
117 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．型号：WDZB1-YJY-3x2.5 3．材质：铜芯 4．敷设方式、部位：穿管/穿桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.248 | 9% | 3.248 | 3.5403 | 3.248 | 3.5403 | 1．名称：电力电缆 2．型号：WDZB1-YJY-3x2.5 3．材质：铜芯 4．敷设方式、部位：穿管/穿桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
118 | 双绞线缆 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 4p utp 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.318 | 9% | 3.318 | 3.6166 | 3.318 | 3.6166 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 4p utp 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
119 | 双绞线缆 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 3.318 | 9% | 3.318 | 3.6166 | 3.318 | 3.6166 | 1．名称：网线 2．规格型号：CAT6 3．配置要求：穿管或走桥架 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
120 | 配线 | 1．名称：配线 2．型号：RYY2x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m | 1 | 0.616 | 9% | 0.616 | 0.67144 | 0.616 | 0.67144 | 1．名称：配线 2．型号：RYY2x1.0 3．材质：铜芯 4．配置要求：穿管或走桥架 5．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
121 | 监控摄像设备 | 1．名称：400W网络高清半球 2．安装方式：吸顶安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 1023.211 | 9% | 1023.211 | 1115.3 | 1023.211 | 1115.3 | 1．名称：400W网络高清半球 2．安装方式：吸顶安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
122 | 监控摄像设备 | 1．名称：400W网络高清枪机 2．安装方式：距地2.8m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 1026.165 | 9% | 1026.165 | 1118.5198 | 1026.165 | 1118.5198 | 1．名称：400W网络高清枪机 2．安装方式：距地2.8m壁挂安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
123 | 监控摄像设备 | 1．名称：电梯专用网络摄像机 2．安装方式：电梯轿厢内吸顶安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 台(套) | 1 | 614.187 | 9% | 614.187 | 669.4638 | 614.187 | 669.4638 | 1．名称：电梯专用网络摄像机 2．安装方式：电梯轿厢内吸顶安装 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
124 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 6.615 | 9% | 6.615 | 7.2104 | 6.615 | 7.2104 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
125 | 套管制作与安装 | 1．名称：刚性防水套管DN50 2．材质：焊接钢管 3．密封材料：柔性材料 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | 个 | 1 | 141.302 | 9% | 141.302 | 154.0192 | 141.302 | 154.0192 | 1．名称：刚性防水套管DN50 2．材质：焊接钢管 3．密封材料：柔性材料 4．其他：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求
126 | 静电地板 | 600x600x35，长4.85m*宽3.1m | ㎡ | 1 | 262.5 | 9% | 262.5 | 286.125 | 262.5 | 286.125 | 600x600x35，长4.85m*宽3.1m
127 | 地面放静电漆 | 长4.85m*宽3.1m | ㎡ | 1 | 52.5 | 9% | 52.5 | 57.225 | 52.5 | 57.225 | 长4.85m*宽3.1m
128 | 机房接地 | 30x3紫铜排，约需要17.5m | 项 | 1 | 4060 | 9% | 4060 | 4425.4 | 4060 | 4425.4 | 30x3紫铜排，约需要17.5m
129 | 桥架 | 200x100，金属桥架壁厚1.2mm | m | 1 | 54.6 | 9% | 54.6 | 59.514 | 54.6 | 59.514 | 200x100，金属桥架壁厚1.2mm
130 | 桥架 | 150x75，金属桥架壁厚1.2mm | m | 1 | 45.5 | 9% | 45.5 | 49.595 | 45.5 | 49.595 | 150x75，金属桥架壁厚1.2mm
131 | 管材 | PE20，壁厚2.0mm | m | 1 | 4.55 | 9% | 4.55 | 4.9595 | 4.55 | 4.9595 | PE20，壁厚2.0mm
132 | 管材 | SC20/25，壁厚1.2mm | m | 1 | 12.95 | 9% | 12.95 | 14.1155 | 12.95 | 14.1155 | SC20/25，壁厚1.2mm
133 | 管材 | SC50，壁厚2.0mm | m | 1 | 17.92 | 9% | 17.92 | 19.5328 | 17.92 | 19.5328 | SC50，壁厚2.0mm
134 | 手井 | 500x400x700(mm)，砖混含胶木井盖 | 座 | 1 | 455 | 9% | 455 | 495.95 | 455 | 495.95 | 500x400x700(mm)，砖混含胶木井盖
135 | 手井 | 840x450x700(mm)，砖混含胶木井盖 | 座 | 1 | 602 | 9% | 602 | 656.18 | 602 | 656.18 | 840x450x700(mm)，砖混含胶木井盖
136 | 土方开挖 | 人机配合土方开挖 | m³ | 1 | 10 | 9% | 10 | 10.9 | 10 | 10.9 | 人机配合土方开挖
137 | 土方回填 | 人机配合土方回填、夯实 | m³ | 1 | 9 | 9% | 9 | 9.81 | 9 | 9.81 | 人机配合土方回填、夯实
138 | 工程量部分差额 | 仅为补充合同额所用填写差额 | 项 | 1 | 1541128.9402 | 9% | 1541128.9402 | 1679830.5448 | 1541128.9402 | 1679830.5448 | 仅为补充合同额所用填写差额
合计 | [8 empty] | 1774421.6382 | 1934119.5857
说明： 1、工作内容：主要为皖浙天路旅游合作创新区基础设施提升项目一期EPC弱电智能化专业分包工程，询价文件、工程量清单、图纸以及补充答疑文件全部内容包含但不限于：智能化设备安装、机柜、电箱、视频监控、门禁系统、一卡通、综合布线、计算机网络、ups配电、机房工程、管网工程等工程的预埋、安装、调试等。其中专项施工方案编制、图纸深化设计、分包工程资料编制移交、材料试验检测、工程验收、各类系统调试等费用均包含在投标报价中，不再另外计费。本项目具体建设内容可能会根据实际情况有变化调整，投标人应充分考虑相关风险，最终的建设内容以审批后的施工图为准。 2、本项目为EPC项目，图纸未定，业主清单暂定总价未下浮基数为2763027.98元（税率9%），总体下浮30.00%（已包含承包人与建设单位的中标下浮率）作为本工程的招标控制价。本项目工程量为暂定量，最终结算工程数量以现场实际发生确认工程量为准，且均不得超过承包人与建设单位的最终结算工程量。固定下浮率=（2763027.98-投标人含税投标总价）/2763027.98*100%。结算方式：清单定稿前：按模拟清单中标单价*实际完成工程量-应扣减项、未施工内容及罚款等；清单定稿后依据业主审计单位审定清单控制价未下浮前的全费用总价（分包方施工部分且扣除招标人提供的主材）*（1-固定下浮率）-应扣减项、未施工内容及罚款等。模拟清单单价按总价下浮率同比例下浮，模拟清单仅作为清单定稿前的过程结算依据，清单定稿后，模拟清单不再作为任何结算依据。所有结算工程量均不超过承包人与建设单位的结算工程量。其中电线电缆由招标人提供，其余材料全部由投标人自行采购，电线电缆损耗量不得超过1%，超出部分按招标人采购价从结算中扣除。 3、中标人不得以工程量清单调整为由要求修改中标下浮率或者拒绝施工，本项目为固定下浮率招标。 4、综合单价为完成本项目弱电智能化专业分包工程相应单项所需的人工费、材料费、运输费、装卸费、加工费、喷砂除锈费、施工机械使用费（吊车费用）、图纸深化设计费、措施费和企业管理费、利润、一定范围内的风险费用、规费税金等所有费用。包括但不限于大型机械进退场和场内行驶费、施工措施费、赶工措施费、夜间及节假日施工增加费、冬（雨）季施工费、场外租地及交通费、包装运输装卸保管费、二次搬运费、生产（生活）临建的搭设及搬迁和拆除、施工场地和临建场地清理、保险费、不可预见费、安全防护及文明施工措施费、试验检验费、调试费、管道清理消毒费、管道试压费、施工场地清理、系统调试费、专家论证（如有）等所有费用，中标人自行承担运至现场成品、半成品的保护工作，中标人运至现场的所有材料、设备由中标人自行管理，如发生损坏丢失等问题由中标人自行负责。招标人不提供任何运输设备，搬运费由投标人承担（除电缆电缆下货由招标人提供），投标人自行考虑相关费用包含在综合单价内。乙方应充分了解图纸，现场部分设备安装高度较高，乙方自行考虑。包括图纸及清单内所有工作内容，后期如有遗漏视为分包商优惠，请各报价单位仔细研读图纸，谨慎报价。 5、招标人不提供水电接口，水电接驳费用由中标人自行承担，若由招标人提供的，水电费按结算金额的千分之五扣除，在分包工程每月结算中扣除。 6、资料的整理报验，备案资料的整理装订、材料的送检、预算编制核对等均含在综合报价内，工程质量满足国家验收标准，可以顺利通过验收不得影响项目整体竣工验收；如甲方要求乙方提供材料采购合同、合格证、检验报告等，乙方须无条件提供给甲方，否则视为乙方违约，甲方有权对其进行处罚并要求其赔偿损失。乙供材甲方有权抽查，不合格无条件更换，乙方承担一切相关费用 。 7、 现场部分设备、线路安装高度较高，中标人自行考虑相关费用，费用综合考虑在下浮率内，后期不在另外计取。 8、所有材料需运送到招标人指定地点（包括不同作业场地间材料周转），本项目作业区域分散、且道路崎岖、运输困难，请中标人自行勘探现场，综合考虑运输费用，中标后不得以材料运输困难，材料周转或运输费用超支等理由，拒绝施工、拖延施工、要求补偿费用、或修改中标下浮率。 9、（1）本项目无预付款，根据各项目工程形象进度支付工程款。资料不全、报送超比例、报送超时限的当期不予结算。甲方可以选用银行转账、商业汇票（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、安信票据、银行供应链票据等）。甲方采用商业汇票付款的，贴息费用由乙方承担；（2）、中标人每月20日前申报工程结算，甲方依据约定的有效结算单2个月内支付结算款的 70 %；（3）、乙方全部按合同完工，经甲方验收合格、整理移交甲方完整工程资料，且经建设单位验收合格后2个月内，甲方支付至过程结算款的 80 %（4）、乙方全部按合同完工且经建设单位审计（审核）确认后2个月内支付至终期结算的95%（付款扣除未施工内容、扣减项、罚款等），结算金额的5%作为质保金，质保期满2年后如无任何遗留质量问题的,承包人将质保金(扣减保修期内的保修费用)一次性无息返还给分包人。分包人收款前须向承包人开具符合国家法规的与结算金额相等的增值税专用发票，并承担全部税费。合同执行过程中出现的违约金及处罚款项在工程进度款中扣除，所有付款（包括但不限于退还保证金）均不计利息。如承包人不能按时付款，分包人同意给予承包人3个月付款宽限期并不视为承包人违约。